Приложение №5

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ.**

30 января 2015 года

**2. ОРГАНИЗАЦИЯ.**

Благотворительный детский фонд «Виктория»

**3. ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ.**

Ремонт помещения зала для спортивных занятий в Государственном казенном образовательном учреждении Новосибирской области "Областной детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

**4.** **ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Условие |
| Демонтаж | Демонтируются:   * дверные блоки – 1шт. (дверное полотно-2,73м2, наличники-11м) * оконные блоки – 4шт. (переплет-24,5м2, коробки-8шт, подоконники-4м2) * напольное покрытие (линолеум)-86,4м2 * плинтуса-38,2м * спортивное оборудование (шведская стенка)-17,4м2 * трубопроводы отопления (стальные)-40м * радиаторы отопления-8шт. * защитные решетки-4шт. * краны водоразборные-8шт. |
| Ремонтные и отделочные работы | * Полы – гомогенный линолеум на клее с обрамлением плинтусами ПВХ и   соответствующей подготовкой из самовыравнивающей стяжки толщиной  20мм – 86,4м2   * Потолок – окраска ВДАК-86,4м2 * Стены – окраска ВДАК с соответствующей подготовкой-114,5м2 * Дверь – деревянная двухстворчатая (ламинированная) 2,73м2 с установкой   наличников и соответствующей фурнитуры   * Окно – устанавливается 8 (восемь) двухкамерных стеклопакетов (открывание   поворотно-откидное) размером 1,7х0,9м, с установкой подоконников из ПВХ-  8м и облицовкой откосов пластиком-10,5м2   * Установка защитных решеток на светильники – 11шт. * Установка шведской стенки-3шт (17,4м2) * Установка зеркала (2х2м, слева от шведской стенки) с защитным экраном |
| Отопление | * Устанавливаются новые стальные трубы 10м, диаметром – 25мм, трубы   окрашиваются   * Устанавливаются новые радиаторы - 8шт., мощностью - 13.6 кВт * Устанавливается запорно-регулирующая аппаратура - 16шт. |
| Другие требования | Обеспечить сохранность существующей системы пожарообнаружения |

Примечание. Если приведенные данные не дают представления для подготовки коммерческого предложения, то место ремонта можно осмотреть самостоятельно или уточнить информацию по телефону 8 913 753 43 54 Никитина Диана Евгеньевна