Приложение №5

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ.**

30 января 2015 года

**2. ОРГАНИЗАЦИЯ.**

Благотворительный детский фонд «Виктория»

**3. ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ.**

Ремонт помещения зала для спортивных занятий в Государственном казенном образовательном учреждении Новосибирской области "Областной детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

**4.** **ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Условие |
| Демонтаж | Демонтируются: * дверные блоки – 1шт. (дверное полотно-2,73м2, наличники-11м)
* оконные блоки – 4шт. (переплет-24,5м2, коробки-8шт, подоконники-4м2)
* напольное покрытие (линолеум)-86,4м2
* плинтуса-38,2м
* спортивное оборудование (шведская стенка)-17,4м2
* трубопроводы отопления (стальные)-40м
* радиаторы отопления-8шт.
* защитные решетки-4шт.
* краны водоразборные-8шт.
 |
| Ремонтные и отделочные работы | * Полы – гомогенный линолеум на клее с обрамлением плинтусами ПВХ и

 соответствующей подготовкой из самовыравнивающей стяжки толщиной  20мм – 86,4м2 * Потолок – окраска ВДАК-86,4м2
* Стены – окраска ВДАК с соответствующей подготовкой-114,5м2
* Дверь – деревянная двухстворчатая (ламинированная) 2,73м2 с установкой

 наличников и соответствующей фурнитуры * Окно – устанавливается 8 (восемь) двухкамерных стеклопакетов (открывание

 поворотно-откидное) размером 1,7х0,9м, с установкой подоконников из ПВХ- 8м и облицовкой откосов пластиком-10,5м2* Установка защитных решеток на светильники – 11шт.
* Установка шведской стенки-3шт (17,4м2)
* Установка зеркала (2х2м, слева от шведской стенки) с защитным экраном
 |
| Отопление  | * Устанавливаются новые стальные трубы 10м, диаметром – 25мм, трубы

 окрашиваются* Устанавливаются новые радиаторы - 8шт., мощностью - 13.6 кВт
* Устанавливается запорно-регулирующая аппаратура - 16шт.
 |
| Другие требования | Обеспечить сохранность существующей системы пожарообнаружения  |

Примечание. Если приведенные данные не дают представления для подготовки коммерческого предложения, то место ремонта можно осмотреть самостоятельно или уточнить информацию по телефону 8 913 753 43 54 Никитина Диана Евгеньевна